## exemple
##	Requête	Variable	Type	Adr_16b	N	x1	x2	y1	y2	Unité	OK	0	Centrale de La Serve	Libellé	Ad API	CE	Astreinte	Histo.	N° page	N° page	N° page	écri.	Automate	Val.API mini	Val. API maxi	Val. fin mini	Val. fin maxi	Unités	Nb 0.00	Lib.inactif	Lib.actif	#
	DEFAUTS
	DEFAUTS	Défaut mesure de niveau amont grille	u16	101		0	1	0	1		X	2		Défaut mesure de niveau amont grille	%M101	1	def101						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
	DEFAUTS	Défaut mesure de niveau aval centrale	u16	103		0	1	0	1		X	4		Défaut mesure de niveau aval centrale	%M103	3							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
	DEFAUTS	Défaut niveau bas	u16	104		0	1	0	1		X	5		Défaut niveau bas	%M104	4	def104						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
	DEFAUTS	Alarme niveau haut	u16	105		0	1	0	1		X	6		Alarme niveau haut	%M105	5	def105						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
	DEFAUTS	Alarme niveau bas	u16	112		0	1	0	1		X	13		Alarme niveau bas	%M112	12	def104						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
	DEFAUTS	Défaut acquisition température centrale	u16	115		0	1	0	1		X	14		Défaut acquisition température centrale	%M115	15							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
	DEFAUTS	Défaut acquisition température extérieur	u16	116		0	1	0	1		X	15		Défaut acquisition température extérieur	%M116	16							1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
	DEFAUTS	Protection de découplage	u16	117		0	1	0	1		X	16		Protection de découplage	%M117	17	def117						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
	DEFAUTS	Protection de découplage longue	u16	118		0	1	0	1		X	17		Protection de découplage longue	%M118	18	def118						1	0	1	0	1			Normal	DEFAUT	#
	…
	ETAT GROUPE										X	59		Groupe 1 en Maintenance	%M1001	145			2				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
	ETAT GROUPE	Groupe en Manu	u16	1001		0	1	0	1		X	60		Groupe en Manu	%M1002	146							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
	ETAT GROUPE	Groupe en Auto	u16	1002		0	1	0	1		X	61		Groupe en Auto	%M1003	147							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
	ETAT GROUPE	Commutateur groupe sur arrêt	u16	1003		0	1	0	1		X	62		Commutateur groupe sur arrêt	%M1004	148							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
	ETAT GROUPE	Commutateur groupe sur marche	u16	1004		0	1	0	1		X	63		Commutateur groupe sur marche	%M1005	149							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
#	ETAT GROUPE	Groupe en Auto groupe 1	u16	1003		0	1	0	1		X	64		Groupe en Auto groupe 1	%M1003				2				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
#	ETAT GROUPE	Commutateur groupe sur marche groupe 1	u16	1005		0	1	0	1		X	65		Commutateur groupe sur marche groupe 1	%M1005				2				1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
	ETAT GROUPE	Retour contacteur de couplage groupe	u16	1006		0	1	0	1		X	66		Retour contacteur de couplage groupe	%M1006	150							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
#	ETAT GROUPE	Retour contacteur de couplage groupe 1	u16	1006		0	1	0	1		X	67		Retour contacteur de couplage groupe 1	%M1006				2				1	0	1	0	1			NON	OUI	#
	ETAT GROUPE	Détecteur pales fermées	u16	1009		0	1	0	1		X	69		Détecteur pales fermées	%M1009	153							1	0	1	0	1			Inactif	Actif	#
	…

																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Active	Inactive	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Inactif	Actif	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Inactif	Actif	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Inactif	Actif	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Inactif	Actif	#
																														Inactif	Actif	#
																														Inactif	Actif	#
																														Inactif	Actif	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Inactif	Actif	#
																														Ouverte	Fermée	#
																														Inactif	Actif	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Inactif	Actif	#
																														Inactif	Actif	#
																														Inactif	Actif	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Inactif	Actif	#
																														Inactif	Actif	#
																														Inactif	Actif	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Inactif	Actif	#
																														Inactif	Actif	#
																														Inactif	Actif	#
																														Inactif	Actif	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Inactif	Actif	#
																														Ouverte	Fermée	#
																														Inactif	Actif	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Inactif	Actif	#
																														Inactif	Actif	#
																														Inactif	Actif	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Inactif	Actif	#
																														Inactif	Actif	#
																														Inactif	Actif	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																																#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																																#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	ALARME	#
																														Inactif	AUTO	#
																														Inactif	MANU	#
																														Inactif	Actif	#
																														Inactif	Actif	#
																														Inactif	Actif	#
																														Inactif	Actif	#
																														Inactif	Actif	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																														Normal	DEFAUT	#
																												m	2			#
																												m	2			#
																												m	2			#
																																#
																												V				#
																												Hz	1			#
																												A				#
																												kW				#
																												kW				#
																												kVar				#
																													2			#
																												kWh				#
																												kVarh				#
																													2			#
																												m³/s	1			#
																												°C	1			#
																																#
																												m³/s	1			#
																												bars	1			#
																												%	1			#
																												tr/min				#
																														Ouvert	Fermé	#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												%	1			#
																												tr/min				#
																														Ouvert	Fermé	#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												cm	0			#
																												%				#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																														inactif	ACTIF	#
																												%				#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																														inactif	ACTIF	#
																																#
																												bars	1			#
																												l/h	1			#
																												h				#
																												h				#
																												°C	1			#
																												mn				#
																												mn				#
																														inactif	ACTIF	#
																												mn				#
																												mn				#
																														inactif	ACTIF	#
																												Bars	1			#
																												h				#
																												h				#
																												Bars	1			#
																												h				#
																												h				#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																												°C	1			#
																																#
																												m³/s	2			#
																												m³/s	2			#
																												m³/s	2			#
																												m³/s	2			#
																												%	1			#
																												%	1			#
																																#
																																#
																														MANU	AUTO	#
																														NON	OUI	#
																																#
																																#
																																#
																												s				#
																														NON	OUI	#
																												s				#
																														NON	OUI	#
																																#
																																#
																												cm	1			#
																												m³/s	1			#
																												cm	1			#
																												cm	1			#
																																#
																												cm	1			#
																												m³/s	1			#
																												cm	1			#
																												cm	1			#
																																#
																														MANU	AUTO	#
																														Inactif	ACTIF	#
																														Inactif	ACTIF	#
																												m	2			#
																												°	1			#
																												m	2			#
																												h				#
																																#
																												h				#
																												h				#
																												h				#
																												h				#
																												h				#
																												h				#
																												h				#
																												h				#
																												h				#
																												h				#
																												h				#
																																#
																																#